Znak:ROŚiGK.6232.43.2017				Solec nad Wisłą, dn. 20.10.2017r.

Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO

I. Zamawiający:

Gmina Solec nad Wisłą

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

tel. (048)37 61 257

gmina@solec.pl

Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w otoczeniu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych dla Gminy Solec nad Wisłą zlokalizowanego 
w miejscowości Przedmieście Bliższe.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych 
w otoczeniu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w miejscowości Przedmieście Bliższe.

Opis wysypiska odpadów komunalnych:

Wysypisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest w miejscowości Przedmieście Bliższe.

Wysypisko zajmuje teren nieczynnego wyrobiska po eksploatacji mas mineralnych w postaci glin i glin piaszczystych. Wysypisko nie posiada niezbędnej infrastruktury oraz zabezpieczeń. Teren wysypiska porośnięty jest lokalnie krzewami oraz niewysokimi drzewami liściastymi 
i iglastymi.

# Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie trzech otworów obserwacyjnych (piezometrów) w otoczeniu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych.

Proponuje się następującą lokalizację piezometrów: P-1 na dopływie wód podziemnych, 
w obrębie działki nr ew. 647, P-2, P-3 na odpływie wód podziemnych, w obrębie działki 
nr ew. 673.

Piezometry zostaną wykonane metodą mechaniczną obrotowym świdrem gryzowym kaliber 114 mm do końcowej głębokości 25 m, tj. zagłębiając się 5,0 m w warstwę wodonośną. W wykonany otwór zostanie zapuszczony filtr PCV DN 100 mm o wymiarach:

- rura podfiltrowa długości 0,5 m

- część czynna – rura perforowana szczelinowo o dł. 4,5 m

- rura nadfiltrowa długości 20 m (do wierzchu).

Przestrzeń między rurą nadfiltrową a ścianami otworu zostanie uszczelniona do gł. 3,0m.

Wykonane piezometry zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem stalową rurą osłonową, zacementowaną do głębokości 0,5 m poniżej terenu. Pomiar oraz pobór prób do analiz będzie możliwy dzięki zamontowaniu klapy zamykanej na kłódkę. Po wykonaniu otworów obserwacyjnych należy je zaniwelować w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej.

2. W trakcie wiercenia piezometrów należy pobierać próby gruntów do skrzynek z każdej litologicznie odmiennej warstwy lub co 1 m z warstw jednorodnych. Nie przewiduje się, wykonania badań laboratoryjnych prób gruntu natomiast z każdego otworu pobrana zostanie 1 próbka wody do analiz laboratoryjnych.

3. Zakres badań laboratoryjnych pobranych próbek wód podziemnych będzie zgodny z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 2 maja 2013r. poz. 523 z późn. zm.)

Wyniki robót wiertniczych oraz prac geologicznych zostaną przedstawione w formie dokumentacji z wykonanej sieci monitoringu lokalnego dla nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Przedmieściu Bliższym, która zostanie przekazana Zamawiającemu przy odbiorze prac. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 poz. 2023).

Prace wiertnicze powinny być prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Górniczego 
i przepisami BHP. Osoby wykonujące prace winny być przeszkolone w zakresie przepisów BHP, a wiertacz i kierownik wiercenia powinni posiadać odpowiednie uprawnienia.

Prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem robot geologicznych na wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w otoczenie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Solec nad Wisłą, zlokalizowanego w miejscowości Przedmieście Bliższe; oraz decyzją nr 127/17/PE.I Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2017r.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres 3 lat.

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wymagane jest wykazanie przez wykonawców, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu (założeniu) sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych.

Na potwierdzenie warunku wykonawca wypełni i załączy do oferty wykaz wykonanych usług wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usług – wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 od zapytania.

IV. Termin realizacji zamówienia:

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 22.12.2017r.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania dokumentacji w przypadku:

  - Zdarzeń, niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy np. konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień, opinii, analiz wynikających z decyzji administracyjnych. Podstawą do wydłużenia umownego terminu wykonania zamówienia mogą być wydłużające się procedury uzgodnień, decyzji administracyjnych, na które Wykonawca nie ma wpływu i które to opóźnienia nie są przez niego zawinione, tj. jeśli Wykonawca niezwłocznie składał wnioski do odpowiednich instytucji celem otrzymania niezbędnych decyzji/uzgodnień. Zmiany terminu nie uzasadnia zła organizacja pracy Wykonawcy, jego problemy kadrowe, lub finansowe itp .

  - Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Z powodu tzw. siły wyższej.

##### V. Kryteria wyboru oferty

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100 %

W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.

Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:

Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom,

Cmin

C=	 x 100 pkt

Cb

gdzie:

C- ilość punktów, Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, Cb - cena badanej oferty.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VI. Sposób obliczenia ceny ofertowej

1. Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego. W formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę za całość przedmiotu zamówienia.

2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego.

3.  Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ( wykonanie prac w terenie, badań próbek wody i opracowanie dokumentacji geologicznej).

VII. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonym do zapytania ofertowego – zał. Nr 1 i złożyć w kopercie gwarantującej zachowanie poufności lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 
27-320 Solec nad Wisłą, pok. Nr 6 (sekretariat) lub osobiście w terminie do dnia 27.10.2017 r. godz. 12:00 z dopiskiem

„Oferta -

Wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w otoczeniu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych dla Gminy Solec nad Wisłą zlokalizowanego 
w miejscowości Przedmieście Bliższe.”

Złożone oferty zostaną otwarte poprzez zamawiającego w dniu składania o godzinie 12:15.

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Informacje o formalnościach

- Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 
w całości lub części bez podania przyczyn.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.

- Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.

- Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. (48) 37 61 257  
w. 26.

- Dane dotyczące niniejszego zapytania zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie zamawiającego oraz stronie www.bip.solec.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

………………………

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

      - Formularz  ofertowy.

      - Wykaz wykonanych usług.

      - Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.

      - Projekt robót geologicznych.

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:           ................................................

Siedziba:         ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu/ faksu:                     ................................................

Gmina Solec nad Wisłą

Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą

Zobowiązania wykonawcy:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na zadanie pn. „Wykonanie sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w otoczeniu nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych dla Gminy Solec nad Wisłą zlokalizowanego w miejscowości Przedmieście Bliższe.

„znak sprawy:ROŚiGK.6232.43.2017, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z wymogami Zamawiającego za cenę:

1. Cena netto …….........................................................zł

2. VAT  ................................................................................zł

3. Cena brutto  ..................................................................................zł

(słownie: ..................................................................................................)

Oświadczam, że:

- W/w przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 22.12.2017r.

- Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz spełniam warunki dotyczące wiedzy 
i doświadczenia określone w zapytaniu ofertowym.

- W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuje się, 
w przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy.

Data..........................                                                                    ..........................................................

(czytelny podpis )

Zał. Nr 2

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

(wykazać wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych)

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie np. referencje.

| Lp. | Odbiorca | Data wykonania. | Przedmiot wykonanej usługi / dostawy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2 . |  |  |  |  |

...................................................................(data i czytelny podpis wykonawcy)